**西安秦灞加油站项目（噪声、固废）竣工环境保护验收组意见**

2018年8月24日由西安市环保局国际港务区分局主持，在西安市国际港务区召开了西安秦灞加油站项目竣工环境保护验收会。参加验收会议的有项目建设单位（西安秦灞加油站项目）竣工环境保护验收监测报告编制单位（陕西瑞境检测技术有限公司）、施工单位（陕西商泰建筑工程责任有限公司）的代表及特邀专家等共9人验收组名单附后）。

与会代表对该工程噪声、固废污染防治措施落实情况进行了现场检查，听取了建设单位及参建单位关于工程环境保护执行情况和验收监测编制单位关于竣工环境保护验收监测情况的汇报，审阅并核实了有关资料。验收组经过认真讨论，形成如下验收意见：

## 一、工程建设的基本情况

（一）建设地点、规模、主要建设内容

项目建设地点：西安市灞桥区新合街办宋家滩村村口

项目建设性质：新建

该加油站位于西安市灞桥区新合街办宋家滩村村口，主要包括加油区、储罐区、罩棚、站房、洗车房。现有6座地埋卧式钢质油罐，其中：50m3柴油罐3座、30m3柴油罐1座、30m3汽油罐2座，为二级加油站。

主要建设内容见表1。

表1工程项目组成表

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 工程类别 | 环评建设内容 | 实际建设内容 | 是否与环评一致 |
| 主体工程 | 加油区：8台双枪税控加油机 | 加油区：8台双枪税控加油机 | 不一致 |
| 储罐区：埋地单层钢制卧室油罐6个，50m3柴油3个，30m3汽油3个。 | 储罐区：埋地单层钢制卧室油罐6个，30m3汽油2个，30m3柴油1个，50m3柴油3个。 |
| 辅助工程 | 罩棚：轻钢结构，1000m2，高7.2m。 | 罩棚：轻钢结构，1000m2，高7.2m | 一致 |
| 站房：砖混结构，186.12m2。 | 站房：砖混结构，186.12m2。 |
| 围墙：实体围墙。 | 围墙：实体围墙。 |
| 公用工程 | 给水：市政供水。 | 给水：市政供水。 | 一致 |
| 排水：项目厂区内不设排污口。 | 排水：经化粪池处理后，交由西安市第三污水厂处理。 |
| 供电：由市政供电网引入，设备用发电机一台。 | 供电：由市政供电网引入，设备用发电机一台。 |
| 供暖、制冷：供暖，制冷均采用分体式空调 | 供暖、制冷：供暖，制冷均采用分体式空调 |
| 环保工程 | 废气：油罐采用地埋式设计，卸油口和加油机安装油气回收装置。 | 废气：油罐采用地埋式设计，卸油口和加油机安装油气回收装置。 | 一致 |
| 污水：项目地面冲洗废水与其他生活污水一起进入化粪池，后由第三污水厂定期处理，项目要求自建隔油池，地面冲洗废水经隔油池处理后再与其他生活污水混合。 | 污水：项目地面冲洗废水经隔油池处理后汇入化粪池，并定期运至西安市第三污水厂处理。 |
| 绿化：战区内进行绿化。 | 绿化：战区内进行绿化。 |

## 二、工程变更情况及运行工况

根据《环境保护部办公厅关于印发环评管理中部分行业建设项目重大变动清单的通知》（环办[2015]52号），本项目不属于重大变动。验收期间项目生产负荷达到设计能力的93%-97%，整体运行稳定，满足验收要求。

## 三、环保设施建设情况

1、噪声治理设施

该加油站噪声主要为进出加油站的机动车产生的交通噪声，以及压缩机、提升泵、发电机等设备噪声，项目购买低噪声设备，并通过隔音、减振等措施降低噪声排放强度，满足环评及批复要求。

2、固废治理设施

本加油站固体废物主要包括加油站日常设施维护产生废弃抹布、废油沙、油罐清洗废渣、隔油池清理的底泥，职工生活垃圾和设备维护时产生的清洗废液、少量废手套、毛巾、工作服等。废油沙、油罐清洗废渣、隔油池清理的底泥等属于危险废物，定期交由陕西明瑞资源再生有限公司运营处理，满足环评及批复要求。

## 四、环境保护设施运行调试效果

1.噪声

该加油站选用低噪声设备，对来往车辆进行引导，并且设立警示牌。

1. 固体废弃物

项目运行产生的一般固废主要为生活垃圾，交环卫部门处理。加油站内设有危废储存间，并定期交由陕西明瑞资源再生有限公司处理。

## 五、工程建设对环境的影响

验收监测期间，西安秦灞加油站厂界噪声南侧、东侧和北侧各监测点昼间、夜间均符合《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB 12348-2008）表1中2类区标准，西侧监测点昼间、夜间噪声符合表1中4类区标准，对环境影响较小。

## 六、验收组意见

西安秦灞加油站基本按照要求落实环评及批复文件提出的噪声和固废污染防治措施，环保设施运行正常。根据竣工环境保护验收监测报告的监测结果，噪声、固废均可以实现达标排放，验收组同意项目通过竣工环境保护验收。

## 七、后续要求

加强管理，完善危废暂存场所环保标识，建立危险废物管理台账制度。

## 八、验收人员信息

参加验收的单位、人员名单等见验收组名单。

 西安秦灞加油站

2018年8月24日